PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

Wykonawcy

Uczestniczący w postępowaniu

Do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści SIWZ. Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy PZP ( DZ. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi.

Poniżej Zamawiający podaje treść pytań oraz treść odpowiedzi:

Pytanie  1

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania jak wyżej, w związku z faktem iż producenci paliw, celem realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego w zakresie użycia bioestrów  w ogóle wolumenu sprzedaży paliw, wycofują się ze sprzedaży paliw bez domieszki bioestrów zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy w trakcie realizacji ww. zadania, w przypadku braku dostępności oleju napędowego B0 bez domieszki biokomponentów można będzie realizować powyższe zamówienie dostarczając olej napędowy spełniający obowiązującą i przywołaną w SIWZ ww. zadania normę PN EN 590, ale z domieszką bioestrów wg normy, aktualnie B7 tj. z ilością do 7 % domieszki bioestrów?

Proszę przy tym zwrócić uwagę iż co prawda w ostatnim zimowym kwartale, dostępność B0 wynosiła powyżej 90 % ogółu zakupów oleju napędowego, tak aktualnie prognozy na wiosnę i lato 2019 r., w związku z faktem realizacji przywołanego NCW, wskazują dostępność B0 prognozowaną na poziomie 1-3 % ogółu wolumenu, a na przyszły rok 2020 prawdopodobnie będzie całkowity brak dostępności.

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza zamianę oleju napędowego B0 na B7 tylko i wyłącznie  w przypadku braku dostępności zakupu u producentów paliw, tzn. braku produkcji paliwa B0 i jego dystrybucji.

Wykonawca będzie miał obowiązek powiadomić pisemnie o powyższym fakcie Zamawiającego z potwierdzeniem pisemnym producenta, że zaprzestał produkcji i tym samym sprzedaży paliwa B0.

Kierownik Zamawiającego

Otrzymują:

- Wykonawcy

- a/a

# Text boxes

Znak sprawy: ZP/1/2019

Karpacz dnia: 2019-03-07